Nařízení rady obce Jedovnice

Obec  Jedovnice vydává podle § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., zákona č. 40/1994  Sb., zákona č.203/1994 Sb., zákona č. 91/1995 Sb., a zákona č. 21/1996  Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 172/2001 Sb., v platném znění, v souladu  se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ) v platném znění.

# P O Ž Á R N Í      Ř Á D

Obce   J E D O V N I C E

Obsah:

- Účel

- Organizace požární ochrany

- Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany se zřetelem na místní podmínky

- Jednotky požární ochrany

- Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

- Požární hlídky

- Zdroje požární vody, hasební látky

- Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

- Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek požární ochrany

- Výpis z poplachového plánu okresu

- Závěrečná ustanovení

Přílohy k požárnímu řádu:

Řád ohlašovny požáru – příloha  č. 1

Požární poplachové směrnice – příloha č. 2

Povinnosti fyzických osob k požární ochraně – příloha  č. 3

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21. 11. 2002-  příloha č. 4

Nařízení OkÚ Blansko č.6/2002 -  příloha č. 5

Nařízení OkÚ Blansko č.7/2002 -  příloha č. 6

Nařízení OkÚ Blansko č.8/2002 -  příloha  č.7

Schváleno dne :  20. 6. 1996

Vydal: Obecní úřad Jedovnice

Platnost od: 	1. 7. 1996

Aktualizace: 	24. 1. 2000, 17. 5. 2001, 21. 3. 2002, 23. 12. 2002 a 8. 12. 2003

## Účel

### Požární  řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany a vztah obce k těmto osobám.

- Organizace požární ochrany

Za  požární ochranu obce odpovídá rada obce. K  zajištění  požární  ochrany  (dále jen „PO“) obec:

- zřizuje sbor dobrovolných hasičů (dále jen  „SDH“ )  k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele SDH stojí velitel SDH,

- pověřuje radu obce dohledem PO v obci,

- projednává přestupky fyzických osob v oblasti PO,

- projednává stav PO obce v radě obce pololetně a vždy po  závažných požárech v obci, v zastupitelstvu nejméně jednou ročně.

- Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku PO

- Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO  stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR  č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,  zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č.91/1995  Sb., zákona č. 21/1996 a zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 172/2001 Sb.,  v platném znění (dále jen "zákona o požární  ochraně"), vyhláškou MV ČSR č. 37/1986 Sb., zákonem č.50/1976 Sb.,  (stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

- Povinnosti fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými  právními předpisy, 
§§ 17, 18 a 19 zákona o požární ochraně (viz  příloha  č. 3 k požárnímu řádu).

Porušení uvedených povinností se postihuje, dle zvláštních předpisů ( §76, 78 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění).

- Jednotky požární ochrany

Obec

- zřizuje tyto jednotky PO na území obce:

## Sbor dobrovolných hasičů - 2 družstva

- zajistí:

- prostředky pro provoz jednotek PO,

- zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také trvalou údržbu  (požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadici atd.)

- potřebné zásoby pohonných hmot,

- členovi SDH osobní výstroj a ochranné pracovní prostředky,

- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů SDH,

- alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro SDH

- účast velitele SDH a strojníků, popř. dalších členů SDH, na odborné  přípravě pořádané HZS Jihomoravského kraje,

- funkčnost svolávacího systému členů SDH pro případ vyhlášení  požárního poplachu

- preventivní zdravotní prohlídky včetně úhrady

- péči o členy SDH při zásazích včetně úhrady ušlého výdělku

- zajišťuje úkoly z pověření a nařízení  nadřízených orgánů

- Oznamovací povinnost

Jednotka PO je povinna:

- neprodleně předat zprávu operačnímu středisku HZS Jm kraje – ÚO Blansko o svém výjezdu (potvrdit výjezd, oznámit opuštění místa dislokace apod.) nebo změny ve spojení,

- neprodleně oznámit Operačnímu středisku HZS Jm kraje – ÚO Blansko změny v akceschopnosti (vyřazení techniky, obsluhy, apod.),

- neprodleně, nejpozději do 3 dnů po ukončení předat  HZS Jm kraje – ÚO Blansko „Zprávu o zásahu“.

- Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích ( kulturních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění) odpovídá svolavatel (dále jen organizátor) akce.

- organizátor akce:  prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení PO v místě konání akce, zřizuje požární hlídku dle povahy akce, zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek a určuje jejich velitele, zajišťuje kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a při ukončení akce, nezahájí akci při zjištění závažných nedostatků pokud tyto neodstraní, zajistí vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky, oznámí na operační středisko HSZ – ÚO Blansko 
5 dní předem akci na  níž bude použita pyrotechnika nebo ohňostroj. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající z předpisů PO.

- obec:  zajistí, aby organizátor ohlášené akce byl seznámen s Nařízením OkÚ Blansko 
č. 8/2002, zajistí v případě konání akce v prostorách (stavba,místo) jejichž je vlastníkem smluvně rozsah odpovědnosti organizátora za PO.

- Požární hlídky

Požární hlídka ustanovená organizátorem akce plní zejména tyto úkoly:

- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení řádně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření, zkontroluje únikové cesty

- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,

- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,

- provádí po dobu konání akce  preventivní požární dohled, zejména kontroluje dodržování zásad PO a stav požárních prostředků a zařízení PO,

- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolání požáru.

V průběhu akce musí mít každý člen  požární hlídky na levém záloktí na červené rukávové pásce viditelně označení „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

- Zdroje požární vody, hasební látky

Obec:

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody. Vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla  vždy použitelná, řádně vyznačená  a odpovídala „Nařízení OkÚ Blansko č. 6/2002“.

- určuje zdroje požární vody: rybník Olšovec, Dymák, Budkovan, Vrbový, Dubový, hydrantovou soustavu na místním vodovodu,

- předává  jednotkám PO plán obce s vyznačením umístění hydrantů a dalších vodních zdrojů,

- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech ve vlastnictví obce, kde charakter povozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

- Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

- Jaroslav Šíbl, Kostelní 40 Jedovnice		telefon 516 442 193

- Alois Šlesinger, Jiráskova 29 Jedovnice	telefon 516 442 288

- Antonín Pokoj, Jiráskova 31, Jedovnice	telefon 516 442 126

- Obecní úřad Jedovnice Havlíčkovo nám.71	telefon 516 442 210                                                                          ( pouze v pracovní době)

Uvedené ohlašovny požáru jsou pro veřejnost označeny tabulkou a nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“

Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly (je příl. č. 1) :

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce SDH a dále postupuje podle poplachového plánu,

- oznamuje nahlášení události na okresní ohlašovnu požáru.

Vyhlášení požárního poplachu místnímu SDH se provádí následujícími způsoby:

- dálkově operačním střediskem HZS Jihomoravského kraje – ÚO Blansko.

- sirénou signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x10 sekund. prodlevou (25 s stálý tón, 10 s prodleva, 25 s stálý tón), zkouška sirény se provádí každou středu ve 12.00 hod. signálem v délce 15 sekund stálý tón. Siréna je ovládána ze skříně na hasičské zbrojnici.

- místním  rozhlasem signálem „HOŘÍ“ a oznámením místa, kde k požáru došlo.

- Působ zabezpečení pohotovosti jednotek SDH

Trvalá pohotovost jednotek SDH pro účely obce je zajištěna:

- nepřetržitou  službou  operačního střediska HZS Jihomoravského kraje – uzemní odbor Blansko

- akceschopností  SDH obce.

Obec ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu SDH. Od kontroly se upustí u SDH, jejichž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

- Výpis z Nařízení JMK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JMK jednotkami požární ochrany (je přílohou č. 4)

Jednotky SDH jsou povolávány v počtu potřebném ke zdolávání požárů a záchranným pracím podle požárního poplachového plánu kraje. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS – ÚO Blansko. Vyžádat součinnost jednotek SDH pro případ zdolávání požárů, mimořádných událostí a živelných pohrom může velitel útvaru. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník (velitel směny).

Jednotky Po, které poskytují pomoc:

I.

## VÝPIS z požárního poplachového plánu pro území obce  Jedovnice

| 1.stupeň | kat. | 2.stupeň | kat. | 3.stupeň | kat. | Zvláštní stupeň | kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS Blansko | I | PS blansko | I | SDH Krásensko VY | III |  |  |
| SDH Jedovnice | II | SDH Sloup | III | SDH Olomučany | V |  |  |
| SDH Jedovnice | II | SDH Petrovice | III |  |  |  |  |
| SDH Senetářov | III | SDH Březina | III |  |  |  |  |
|  |  | SDH Ruprechtov VY | III |  |  |  |  |
|  |  | SDH Adamov | II |  |  |  |  |

II.

Obce a objekt, kterým poskytuje pomoc SDH Jedovnice

| JSDH je v PPP kraje v I.st. zařazena pro obce | Adamov, Blansko, Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Jedovnice, Klepačov,Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Lažánky, Lipovec, Ostrov u Mac., Rudice, Senetářov, Sloup, Vilémovice |
| --- | --- |
| JSDH je v PPP kraje ve II.st. zařazena pro obce | Dolní Lhota,Habrůvka, Holštejn, Horní Lhota, Hořice, Kotvrdovice, Křtiny, Němčice, Obůrka, Olešná, Olomučany, Petrovice, Sloup, Spešov, Šošůvka, Těchov, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár, Podomí, Ruprechtov, Baldovec, Bousín, Drahany, Niva, Otínoves |
| JSDH je v PPP kraje ve III.st. zařazena pro obce | Kulířov, Senetářov, Studnice |
| JSDH je v PPP kraje v IV.st. zařazena pro obce | v rámci okresu i mimo něj , při soustřeďování a nasazování jednotek požární ochrany, prováděné krajským úřadem, nebo ministerstvem vnitra v případě naléhavé potřeby dle § 73 zákona 237/2000Sb o požární ochraně. |

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení tohoto Požárního řádu se týká i jiných mimořádných událostí, které vyžadují zásah jednotek PO(živelní pohromy, dopravní havárie, olejové havárie, apod.).

- Porušení tohoto Požárního řádu může být posouzeno jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů pokud se nebude jednat 
o trestný čin podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. Dále může být posuzováno podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

- Tato aktualizace nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu spočívajícího v potřebě zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V Jedovnicích dne : 	21. 6. 1996

Aktualizováno dne :	24. 1. 2000, 17. 5. 2001, 21. 3. 2002, 23. 12. 2002 a 8. 12. 2003

………………………						……………………….

Ing. Jaroslav Šíbl							Jan Jelínek

místostarosta obce 							starosta obce